# Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 1044н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующими диагностики или лечения с применением хирургических и/или рентгенэндоваскулярных методов"

В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21) приказываю:

Утвердить:

Порядок оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующими диагностики или лечения с применением хирургических и/или рентгенэндоваскулярных методов согласно приложению.

| Министр | Т. Голикова |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г.

Регистрационный N 16287

Приложение

к приказу Министерства здравоохранения

и социального развития РФ

от 30 декабря 2009 г. N 1044н

# Порядок
оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующими диагностики или лечения с применением хирургических и/или рентгенэндоваскулярных методов

О порядках оказания медицинской помощи населению РФ см. справку

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы оказания плановой и неотложной медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, требующих диагностики или лечения с применением хирургических и/или рентгенэндоваскулярных методов населению Российской Федерации (взрослым и детям) в организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения (далее - медицинские организации).

2. К сердечно-сосудистым заболеваниям относятся состояния и заболевания, соответствующие шифрам I05-I09; I20-I26; I28-I39; I42-I44; I47-I50; I70-I83; I874 Q20-Q28; С38.0 и S26 Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10).

3. Оказание медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующими диагностики и лечения с применением хирургических и/или рентгенэндоваскулярных методов, является одним из этапов оказания медицинской помощи пациенту с сердечно-сосудистыми заболеваниями и начинается с момента поступления пациента в медицинскую организацию для выполнения хирургической операции и/или рентгенэндоваскулярного метода диагностики и лечения на сердце или/и сосудах и заканчивается выпиской пациента из стационара.

4. Неотложная медицинская помощь с применением хирургических и/или рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями оказывается круглосуточно в медицинских организациях, расположенных на минимальном расстоянии к местонахождению пациента (районной больнице, центральной районной больнице, в медико-санитарной части, городской больнице, областной больнице, федеральной организации, оказывающей медицинскую помощь по профилю "сердечно-сосудистая хирургия").

5. Неотложная медицинская помощь с применением хирургических и/или рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями включает:

коррекцию жизненно важных функций;

проведение реанимационных мероприятий и решение вопроса о необходимости перевода пациента (при невозможности оказания медицинской помощи пациенту в медицинской организации, указанной в 4 пункте, а также в случае отсутствия медицинских противопоказаний для транспортировки) в медицинскую организацию, специализирующуюся на оказании круглосуточной помощи по профилю заболевания, которым страдает пациент. Перевод пациента осуществляется автомобилем скорой медицинской помощи класса С, оснащенным в соответствии со стандартом оснащения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. N 752 (по заключению Минюста России данный документ в государственной регистрации не нуждается. Письмо Минюста России от 18 января 2006 г. N 01/264-ЕЗ), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 марта 2008 г. N 154н (по заключению Минюста России данный документ в государственной регистрации не нуждается. Письмо Минюста России от 15 апреля 2008 г. N 01/3709-АБ).

6. Плановая медицинская помощь с применением хирургических и/или рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения оказывается в медицинской организации, осуществляющей свою деятельность в соответствии с положениями N 1, 2, 3 к настоящему Порядку.

7. Выявление пациентов, имеющих медицинские показания для применения хирургических и/или рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, осуществляется врачами-специалистами (кардиологом, детским кардиологом, неврологом, ревматологом, терапевтом, неонатологом, акушером-гинекологом, педиатром, онкологом, травматологом-ортопедом или хирургом).

В случае выявления врачами-специалистами медицинских показаний для применения хирургических и/или рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний или возникновения подозрения на наличие заболевания, требующего применения данных методов, пациент направляется с учетом медицинских показаний в поликлиническое отделение организации, оказывающей медицинскую помощь по профилю "сердечно-сосудистая хирургия", а при ее отсутствии на территории городского округа или субъекта Российской Федерации - в кардиологический диспансер или кардиологическое, хирургическое, неврологическое отделение иной медицинской организации для уточнения диагноза и определения тактики лечения.

8. Решение о необходимости направления пациента для применения хирургических и/или рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения принимается консилиумом медицинской организации, указанной в абзаце втором пункта 7 настоящего Порядка, в составе заместителя главного врача по медицинской части, лечащего врача, заведующего профильным отделением, с привлечением при необходимости других специалистов.

9. При подтверждении в медицинских организациях, указанных в абзаце втором пункта 7 настоящего Порядка, факта наличия у пациента медицинских показаний для применения хирургических и/или рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения пациент направляется:

поликлиническим отделением медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь по профилю "сердечно-сосудистая хирургия" - в стационарное отделение данной медицинской организации;

кардиологическим диспансером, кардиологическим, хирургическим, неврологическим отделением иной медицинской организации - в медицинские учреждения, в которых оказание высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется в соответствии с установленным порядком.

10. При направлении пациента ему на руки выдается копия выписного эпикриза из амбулаторной карты, отражающего данные клинических, рентгенологических, лабораторных и других проведенных исследований.

11. Определение тактики ведения пациента при применении хирургических и/или рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения осуществляется консилиумом медицинской организации, указанной в пункте 9 настоящего Порядка, состав которого определяется заведующим Отделением по представлению лечащего врача с учетом профиля заболевания пациента.

Решение консилиума оформляется в виде медицинского заключения, о чем делается соответствующая запись в медицинской документации пациента.

12. В случае если в медицинской организации, указанной в пункте 9 настоящего Порядка, после углубленного обследования пациента консилиумом медицинской организации установлено, что пациент не нуждается в проведении хирургических и/или рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, пациент направляется в медицинскую организацию, направившую пациента, с подробными рекомендациями по дальнейшему обследованию и лечению.

13. При невозможности оказания хирургической помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в медицинских организациях, указанных в абзаце первом пункта 9 настоящего Порядка и при наличии у него медицинских показаний к высокотехнологичным методам лечения, пациент направляется для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в медицинские учреждения, участвующие в выполнении государственного задания на оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет ассигнований федерального бюджета, в соответствии с установленным порядком.

14. При наличии у беременной женщины и/или плода заболеваний, при которых необходимо оказание неотложной помощи по профилю "сердечно-сосудистая хирургия", женщину рекомендуется госпитализировать в учреждение здравоохранения, имеющее лицензию на оказание медицинской помощи, включая работы и услуги по специальностям "сердечно-сосудистая хирургия", "кардиология" и "акушерство и гинекология".

Решение о необходимости госпитализации беременной в такое учреждение здравоохранения принимается консилиумом врачей с участием кардиолога, акушера-гинеколога и сердечно-сосудистого хирурга.

15. Тактика оказания послеоперационной медицинской помощи и реабилитации в амбулаторно-поликлинических учреждениях, санаторно-курортных организациях определяется врачебным консилиумом медицинской организации, осуществившей операцию, в составе заведующего профильным отделением, лечащего врача, а также иных специалистов, участвовавших в лечении пациента, на основании оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы пациента, его психологического статуса, наличия сопутствующих заболеваний и оформляется в виде рекомендаций, о чем делается соответствующая запись в медицинской карте стационарного больного.

Копия рекомендаций предоставляется пациенту при выписке из стационара.

16. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием хирургической помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, может повлечь возникновение болевых ощущений у пациента, такие манипуляции должны проводиться с обезболиванием.

Приложение N 1

к Порядку оказания медицинской помощи

больным с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, требующими диагностики

или лечения с применением хирургических

и/или рентгенэндоваскулярных методов,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения и социального развития РФ

от 30 декабря 2009 г. N 1044н

# Положение
об организации деятельности организации, оказывающей медицинскую помощь по профилю "сердечно-сосудистая хирургия"

1. Настоящее положение регулирует вопросы организации деятельности организации, оказывающей медицинскую помощь по профилю "сердечно-сосудистая хирургия" (далее - медицинская организация).

2. Количество медицинских организаций и их мощность определяются с учетом особенностей и потребностей населения субъектов Российской Федерации в оказании медицинской помощи по профилю "сердечно-сосудистая хирургия".

3. Медицинскую организацию возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от нее решением соответствующего органа, в ведении которого находится данная медицинская организация.

4. Структура медицинской организации, численность медицинского и другого персонала устанавливаются руководителем медицинской организации в зависимости от объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 3 к Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующими диагностики или лечения с применением хирургических и/или рентгенэндоваскулярных методов, утвержденному настоящим приказом).

5. В структуре медицинской организации предусматриваются следующие подразделения, обеспечивающие его функционирование:

консультативная поликлиника;

отделение функциональной диагностики;

приемное отделение;

операционный блок;

блок/палата интенсивной терапии;

отделение анестезиологии-реанимации;

отделение (служба) лучевой диагностики, включающее рентгендиагностику, компьютерную и магнитно-резонансную томографию, ультразвуковую диагностику;

эндоскопическое отделение;

отделение (кабинет) переливания крови;

клинико-диагностическая лаборатория;

кардиохирургические отделения;

кардиохирургическое отделение для детей;

отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма и электрокардиостимуляции;

отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения;

отделение сосудистой хирургии;

стерилизационное отделение.

6. В медицинских организациях обеспечивается определение/ проведение:

а) в неотложном (круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни) и плановом порядке:

лабораторных исследований, необходимых для оценки функционального состояния органов и систем в до- и послеоперационный период;

электрокардиограммы и ее анализ;

эхокардиографии;

гастродуоденоскопии;

бронхоскопии;

ультразвукового исследования сосудов;

катетеризации полостей сердца с ангиокардиографией;

микроультрафильтрации и диализа;

альбуминового диализа (с использованием молекулярной адсорбирующей рециркулирующей системы);

экстракорпоральной мембранной оксигенации;

внутриаортальной контрпульсации;

установки электрокардиостимулятора;

рентгенохирургических методов лечения;

б) в плановом порядке:

суточного мониторирования электрокардиограммы;

эргометрического исследования (стресс-тесты) на базе тредмила и/или велоэргометра;

электрофизиологического исследования;

суточного мониторирования артериального давления;

катетеризации полостей сердца с ангиокардиографией в условиях кабинета внутрисердечных исследований;

компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

8. Состав круглосуточной дежурной врачебной службы медицинской организации включает:

врача-анестезиолога-реаниматолога;

врача-трансфузиолога;

врача - сердечно-сосудистого хирурга;

врача по рентгенохирургическим методам диагностики и лечения;

врача функциональной диагностики;

врача-кардиолога;

врача-рентгенолога;

врача-лаборанта.

Состав вспомогательных служб и среднего медицинского персонала определяется руководителем медицинской организации.

7. Оснащение и штатное расписание медицинской организации осуществляется в зависимости от профиля структурного подразделения, в котором осуществляется медицинская помощь и в соответствии со стандартами оснащения структурных подразделений: отделений анестезиологии-реанимации, приемных отделений, отделений лучевой диагностики, включающих, ультразвуковую и рентгеновскую диагностику, в том числе компьютерную томографию, отделений (кабинетов) переливания крови, клинико-диагностических лабораторий, кардиохирургических отделений, рентгенохирургических отделений, консультативных поликлиник.

8. Медицинская организация осуществляет следующие функции:

а) госпитализация и выполнение оперативных вмешательств по профилю "сердечно-сосудистая хирургия";

б) осуществление госпитального этапа ранней реабилитации больных сердечно-сосудистыми заболеваниями в послеоперационном периоде;

в) оказание консультативной помощи врачам других учреждений здравоохранения в решении вопросов о необходимости и целесообразности хирургического вмешательства по поводу сердечно-сосудистого заболевания;

г) разработка и проведение мероприятий по повышению качества лечебно-диагностической работы в учреждении здравоохранения;

д) систематическое освоение и внедрение в практику новых эффективных методов профилактики, диагностики, лечения;

е) участие в процессе повышения профессиональной квалификации персонала учреждения здравоохранения по вопросам диагностики и оказания хирургической помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;

ж) проведение санитарно-гигиенического просвещения пациентов и их родственников;

з) осуществление экспертизы временной нетрудоспособности

и) ведение учетной и отчетной документации, представление отчета о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством;

к) информационное обеспечение учреждений здравоохранения и населения субъекта Российской Федерации по вопросам организации оказания хирургической помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, сохранения и укрепления здоровья населения;

л) иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

9. Медицинская организация может использоваться в качестве клинической базы высшего, дополнительного и среднего медицинского образования, а также научных организаций.

Приложение N 2

к Порядку оказания медицинской помощи

больным с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, требующими диагностики

или лечения с применением хирургических

и/или рентгенэндоваскулярных методов,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения и социального развития РФ

от 30 декабря 2009 г. N 1044н

# Стандарт
оснащения организации, оказывающей медицинскую помощь по профилю "сердечно-сосудистая хирургия"

# Палата интенсивной терапии (ПИТ), блок интенсивной терапии (БИТ) кардиохирургического отделения для лечения детей с врожденными пороками сердца (из расчета 20 коек)

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐

│N п/п│                  Наименование                   │   Требуемое   │

│     │                                                 │количество, шт.│

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│     │                                                 │               │

│     │       I Специальная мебель и оборудование       │               │

│     │                                                 │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  1  │Кювезы для новорожденных                         │       2       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  2  │Централизованная подводка кислорода, воздуха и   │  8 разъемов   │

│     │вакууса к каждой кровати                         │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  3  │Реанимационный стол для новорожденных            │       6       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  4  │Стационарные или переносные приборы для          │       4       │

│     │стерилизации помещения                           │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  5  │Многофункциональные детские реанимационные       │      13       │

│     │кровати                                          │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  6  │Консоль для размещения медицинского оборудования,│ По числу коек │

│     │подвода медицинских газов, розеток               │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  7  │Эжекционный отсос                                │ По числу коек │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│     │                                                 │               │

│     │             II Аппаратура и приборы             │               │

│     │                                                 │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  1  │Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации  │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  2  │Электрокардиограф 12 канальный                   │       2       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  3  │Электрокардаостимулятор для трансвенозной        │       2       │

│     │эндокардиальной и наружной (чрескожной)          │               │

│     │электрической стимуляции сердца                  │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  4  │Передвижной аппарат для ультразвукового          │       1       │

│     │исследования сердца и сосудов                    │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  5  │Кардиомонитор детский с наличием 5-ти канальной  │ по числу коек │

│     │электрокардиографии, неинвазивного давления,     │               │

│     │пульсоксиметрии, определения частоты дыхания,    │               │

│     │температуры тела.                                │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  6  │Электроотсасыватель хирургический с бактериальным│ 1 на 3 койки  │

│     │фильтром                                         │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  7  │Детские весы                                     │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  8  │Ультразвуковые ингаляторы                        │       6       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  9  │Кислородные индивидуальные распылители с системой│       6       │

│     │увлажнения и подогрева                           │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 10  │Портативный электрокардиограф                    │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 11  │Аппарат для искусственной вентиляции легких с    │ 1 комплект на │

│     │возможностью программной искусственной вентиляции│      ПИТ      │

│     │и мониторингом функции внешнего дыхания          │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 12  │Аппарат для проведения спонтанного дыхания под   │ 1 аппарат на  │

│     │постоянным положительным давлением и маски к нему│      ПИТ      │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 13  │Портативный дыхательный аппарат для              │ 1 комплект на │

│     │транспортировки                                  │      ПИТ      │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 14  │Набор для интубации трахеи                       │2 набора на ПИТ│

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 15  │Наборы для катетеризации магистральных сосудов   │100 наборов из │

│     │(иглы, проводники, катетеры, струны) однократного│ расчета на 1  │

│     │пользования не менее                             │койку на 1 год │

│     │                                                 │    работы     │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 16  │Автоматические дозаторы лекарственных веществ,   │ 2 дозатора на │

│     │шприцевые                                        │     койку     │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 17  │Инфузоматы                                       │  1 прибор на  │

│     │                                                 │     койку     │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 18  │Мобильный переносной набор для проведения        │1 набор на ПИТ │

│     │реанимационных мероприятий в других отделениях,  │               │

│     │включающий воздухопровод, аппарат для ручной     │               │

│     │искусственной вентиляции легких, наружный ручной │               │

│     │дефибриллятор с возможностью контроля ЭКГ с      │               │

│     │собственных электродов и автономным питанием,    │               │

│     │шприцы, набор лекарственных средств              │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 19  │Набор инструментов и приспособлений для малых    │1 набор на ПИТ │

│     │хирургических вмешательств (артерио- и           │               │

│     │веносекция, артерио- и венопункция, трахеостомия)│               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 20  │Аппаратура связи с бригадами машин скорой        │1 комплект для │

│     │медицинской помощи                               │дежурного врача│

└─────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

# Операционная для оказания медицинской помощи детям с врожденными пороками сердца (из расчета 20 коек)

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐

│N п/ │                  Наименование                   │   Требуемое   │

│  п  │                                                 │количество, шт.│

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│     │                                                 │               │

│     │       I Специальная мебель и оборудование       │               │

│     │                                                 │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  1  │Операционный стол функциональный детский         │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  2  │Столик операционной сестры                       │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  3  │Операционный светильник (стационарный,           │       2       │

│     │бестеневой)                                      │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  4  │Автошприц                                        │     8 на      │

│     │                                                 │ операционный  │

│     │                                                 │     стол      │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  5  │Централизованная подводка медицинских газов      │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  6  │Осветитель налобный                              │       2       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  7  │Шприцы, иглы, капельницы                         │ по требованию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  8  │Биксы и биксодержатели                           │ по требованию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  9  │Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 10  │Шкаф для инструментов                            │       2       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 11  │Шкаф для медикаментов                            │       2       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 12  │Шкаф медицинский для расходных материалов        │       2       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 13  │Контейнер для предстерилизационной очистки,      │       4       │

│     │дезинсекции и стерилизации медицинских изделий   │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 14  │Комплект согревающий хирургического и            │       2       │

│     │реанимационного назначения                       │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 15  │Сплит система кондиционирования воздуха в каждой │       1       │

│     │операционной при отсутствии централизованной     │               │

│     │системы кондиционирования                        │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 16  │Набор инструментов для сердечно-сосудистой       │       1       │

│     │хирургии                                         │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 17  │Инструменты и наборы, необходимые для проведения │ по требованию │

│     │интубационного и внутривенного наркоза           │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│     │                                                 │               │

│     │             II Аппаратура и приборы             │               │

│     │                                                 │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  1  │Дефибриллятор-монитор для кардиохирургического   │       1       │

│     │оперблока, синхронизируемый, с электродами для   │               │

│     │внутренней дефибрилляции и внешней               │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  2  │Операционный монитор с отображением на экране не │       1       │

│     │менее 5 кривых с возможностями измерения:        │               │

│     │электрокардиография - 5 отведений, инвазивное    │               │

│     │давление - 3, неинвазивное давление, сердечный   │               │

│     │выброс, температура - 2, пульс,                  │               │

│     │анестезиологические газы                         │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  3  │Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью      │       1       │

│     │ручной масочной вентиляции и принудительной по   │               │

│     │объему или по давлению, с испарителями           │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  4  │Наркозно-дыхательный аппарат для пациентов от    │       1       │

│     │1,5 кг до 30 кг с мониторингом (минутный объем,  │               │

│     │дыхательный объем, частота дыхания, измерение    │               │

│     │SpO2, комплайнс легких Cm, графические тренды)   │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  5  │электрокардиостимулятор наружный временный       │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  6  │Детские датчики для операционных мониторов       │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  7  │Аспиратор (отсасыватель) хирургический           │       2       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  8  │Электрокоагулятор хирургический                  │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  9  │Анализатор кислотно-основного равновесия         │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 10  │Аппарат для фильтрации реиндуцируемой крови      │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│     │                                                 │               │

│     │III Аппаратура для проведения искусственного     │               │

│     │кровообращения                                   │               │

│     │                                                 │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 1.  │Аппарат искусственного кровообращения модульной  │       1       │

│     │комплектации с роликовыми насосам и электронными │               │

│     │системами гарантии безопасности (датчик уровня,  │               │

│     │датчик воздушных пузырьков, датчики давления)    │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 2.  │Смеситель газовый                                │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 3.  │Терморегулирующее устройство с двумя контурами   │       1       │

│     │циркуляции                                       │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 4.  │Аппарат для аутогемотрансфузии (гемосепаратор)   │ по требованию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 5.  │Портативный аппарат для измерения активированного│       1       │

│     │времени свертывания                              │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  6  │Портативный анализатор газов крови (газы крови,  │1 на 2 смежные │

│     │кислотно-основное состояние, электролитный       │ операционные  │

│     │состав)                                          │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 7.  │Аппарат для измерения аспартатаминотрансферазы   │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│     │                                                 │               │

│     │Дополнительное оборудование для искусственного   │               │

│     │кровообращения                                   │               │

│     │                                                 │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  1  │Стол медицинской сестры                          │       1       │

└─────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

# Операционная для выполнения рентгенохирургических методов диагностики и лечения

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐

│N п/п│                  Наименование                   │   Требуемое   │

│     │                                                 │количество, шт.│

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│     │                                                 │               │

│     │       I Специальная мебель и оборудование       │               │

│     │                                                 │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  1  │Операционный стол                                │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  2  │Стол для стерильных инструментов и белья         │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  3  │Столик операционной сестры                       │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  4  │Биксы и биксодержатели                           │ по требованию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  5  │Шкафы для инструментов, белья и медикаментов     │ по требованию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  6  │Аспиратор (отсасыватель) хирургический           │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  7  │Электрокоагулятор хирургический                  │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  8  │Металлические и стеклянные емкости для химической│ по требованию │

│     │стерилизации катетеров                           │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│     │                                                 │               │

│     │              II Аппараты и приборы              │               │

│     │                                                 │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  1  │Ангиограф с цифровой записью рентгеноизображения,│       1       │

│     │пакет программ обработки для анализа стенозов,   │               │

│     │расчета объема левого желудочка, оснащенная      │               │

│     │блоком мониторинга физиологических параметров    │               │

│     │(инвазивное и неинвазивное давление,             │               │

│     │пульсометрия). Режим съемки - флюороскопия,      │               │

│     │флюорография с субстракцией.                     │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  2  │Автоматический инъектор                          │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  3  │Наркозно-дыхательный аппарат с приставкой        │       1       │

│     │искусственной вентиляции легких, универсальный   │               │

│     │для лечения детей и взрослых                     │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  4  │Электрокоагулометр с электродами.                │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  5  │Кардиостимулятор для наружной кардиостимуляции   │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  6  │Дефибриллятор-кардиовертер                       │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  7  │Аппарат для определения аспартатаминотрансферазы │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  8  │Шприцевая помпа                                  │   2 на одну   │

│     │                                                 │   установку   │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  9  │Инструменты и наборы, необходимые для проведения │по требованию  │

│     │интубационного и внутривенного наркоза           │               │

└─────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

# Палата интенсивной терапии (ПИТ) и кардиохирургическое отделение (из расчета 20 коек)

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐

│N п/п│                  Наименование                   │   Требуемое   │

│     │                                                 │количество, шт.│

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│     │                                                 │               │

│     │       I Специальная мебель и оборудование       │               │

│     │                                                 │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  1  │Кровати хирургические, функциональные            │ по числу коек │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  3  │Прикроватная тумба                               │ по числу коек │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  4  │Кресло-туалет                                    │ по требованию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  5  │Прикроватная информационная доска (маркерная)    │ по числу коек │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  6  │Тележка грузовая межкорпусная                    │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  7  │Штатив медицинский (инфузионная стойка)          │ 2 на 1 койку  │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  8  │Разводка медицинских газов (кислород, воздух,    │  не менее 8   │

│     │вакуум)                                          │   разъемов    │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  9  │Консоль для размещения медицинского оборудования,│ По числу коек │

│     │подвода медицинских газов, электрических розеток │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│     │                                                 │               │

│     │             II Аппаратура и приборы             │               │

│     │                                                 │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  1  │Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации  │ 1 на 2 койки  │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  2  │Электрокардиограф 12 канальный                   │       3       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  4  │Электрокардиостимулятор для миокардиальной,      │ По числу коек │

│     │трансвенозной эндокардиальной и наружной         │               │

│     │(чрескожной) электрической стимуляции сердца     │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  5  │Передвижной аппарат для ультразвукового          │       1       │

│     │исследования сердца и сосудов                    │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  6  │Электроотсасыватель хирургический с бактериальным│ По числу коек │

│     │фильтром                                         │      ПИТ      │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  7  │Кислородные индивидуальные распылители с системой│ По числу коек │

│     │увлажнения и подогрева                           │      ПИТ      │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  8  │Функциональные кровати для отделений реанимации и│ По числу коек │

│     │интенсивной терапии с прикроватными столиками и  │      ПИТ      │

│     │тумбами                                          │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  9  │Аппарат для согревания пациента                  │ 1 на 2 койки  │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 10  │Прикроватные кардиомониторы с центральным        │ По числу коек │

│     │компьютером и регистрацией 5 отведений           │      ПИТ      │

│     │электрокардиограммы, частоты сердечных           │               │

│     │сокращений, частоты дыхания, инвазивным          │               │

│     │измерением артериального давления, давления      │               │

│     │легочной артерии, центрального венозного         │               │

│     │давления, сердечного выброса, неинвазивным       │               │

│     │измерением артериального давления, насыщения     │               │

│     │гемоглобина кислородом, температуры тела с       │               │

│     │автоматическим включением сигнала тревоги при    │               │

│     │выходе контролируемого параметра за установленные│               │

│     │пределы                                          │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 11  │Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации│       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 12  │Аппарат для искусственной вентиляции легких с    │ По количеству │

│     │возможностью программной искусственной вентиляции│     коек      │

│     │и мониторингом функции внешнего дыхания, со      │               │

│     │встроенным газоанализом                          │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 13  │Аппарат для проведения спонтанного дыхания под   │1 аппарат на 2 │

│     │постоянным положительным давлением и маски к нему│     койки     │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 14  │Портативный дыхательный аппарат для              │       2       │

│     │транспортировки                                  │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 15  │Набор для интубации трахеи                       │2 набора на ПИТ│

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 16  │Автоматические дозаторы лекарственных веществ    │5 дозаторов на │

│     │шприцевые                                        │     койку     │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 17  │Инфузоматы                                       │ 3 прибора на  │

│     │                                                 │     койку     │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 18  │Мобильный переносной набор для проведения        │1 набор на ПИТ │

│     │реанимационных мероприятий в других отделениях,  │               │

│     │включающий воздухопровод, аппарат для ручной     │               │

│     │искусственной вентиляции легких, наружный ручной │               │

│     │дефибриллятор с возможностью контроля            │               │

│     │электрокардиограммы с собственных электродов и   │               │

│     │автономным питанием, шприцы, набор лекарственных │               │

│     │средств,                                         │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 19  │Набор инструментов и приспособлений для малых    │1 набор на ПИТ │

│     │хирургических вмешательств (артерио- и           │               │

│     │веносекция, артерио- и венопункция, трахеостомия)│               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 20  │Аппаратура связи с бригадами машин скорой        │1 комплект для │

│     │медицинской помощи                               │дежурного врача│

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 21  │Аппарат для проведения внутриаортальной баллонной│   2 на БИТ    │

│     │контрпульсации                                   │               │

└─────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

# Операционная кардиохирургического отделения (из расчета 20 коек)

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐

│N п/п│                  Наименование                   │   Требуемое   │

│     │                                                 │количество, шт.│

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│     │                                                 │               │

│     │    Дополнительное оборудование операционной     │               │

│     │                                                 │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  1  │Лампа бестеневая (не менее 2-х сателлитов) (3    │       1       │

│     │сателлита для операций по поводу ишемической     │               │

│     │болезни сердца)                                  │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  2  │Рентгенопрозрачный операционный стол             │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  3  │Аппарат для реинфузии крови (для операционной)   │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  4  │Аппарат для экстренной стерилизации инструментов │       1       │

│     │и материалов                                     │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  5  │Транскраниальный пульсоксиметр                   │  1 на каждую  │

│     │                                                 │ операционную  │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  6  │Электрокоагулятор с функциями биполярного,       │       2       │

│     │диссекционного и спрей режимов (2 в операционной │               │

│     │для пациентов с ишемической болезнью сердца)     │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│     │                                                 │               │

│     │              II Аппараты и приборы              │               │

│     │                                                 │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  1  │Кардиомониторы для операционной (6 канальные)    │     1 на      │

│     │                                                 │ операционную  │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  2  │Электрокардиограф многоканальный                 │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  4  │Дефибриллятор                                    │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  5  │Аппарат для выполнения транспищеводной           │       1       │

│     │эхокардиографии                                  │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  6  │Стационарные и временные электрокардиостимуляторы│       2       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  7  │Временные носимые электрокардиостимуляторы       │       2       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  8  │Дефибриллятор-монитор синхронизируемый с         │       1       │

│     │электродами для внутренней и внешней             │               │

│     │дефибрилляции                                    │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  9  │Операционный монитор с отображением на экране не │       1       │

│     │менее 5 кривых с возможностями измерения:        │               │

│     │электрокардиограммы - 5 отведений, инвазивное    │               │

│     │давление, неинвазивное давление, сердечный       │               │

│     │выброс, температура, пульс, анестезиологические  │               │

│     │газы                                             │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 10  │Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью      │       1       │

│     │ручной масочной вентиляции и принудительной по   │               │

│     │объему и по давлению, с испарителями и встроенным│               │

│     │газоанализом                                     │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 11  │Прибор для измерения глубины анестезии           │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 12  │Термоматрас для согревания больного              │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 13  │Аппарат для фильтрации реиндуцируемой крови      │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 14  │Стоика инфузионная для 5 дозаторов и 3           │       1       │

│     │инфузоматов                                      │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 15  │Прибор для определения сердечного выброса методом│       1       │

│     │транспульмональной термодилюции и внесосудистой  │               │

│     │воды легких                                      │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 16  │Монитор дублирующий гемодинамический для         │       1       │

│     │перфузиолога                                     │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 17  │Мобильный ангиограф с возможностью субтракции,   │    1 на 3     │

│     │записи и архивации изображения                   │ операционные  │

│     │                                                 │      или      │

│     │                                                 │ операционный  │

│     │                                                 │     блок      │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 18  │Централизованная подводка медицинских газов      │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│     │                                                 │               │

│     │  III. Аппаратура для проведения искусственного  │               │

│     │                 кровообращения                  │               │

│     │                                                 │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  1  │Аппарат искусственного кровообращения модульной  │       1       │

│     │комплектации с роликовыми насосам и электронными │               │

│     │системами гарантии безопасности (датчик уровня,  │               │

│     │датчик воздушных пузырьков, датчики давления)    │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  2  │Смеситель газовый                                │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  3  │Терморегулирующее устройство с двумя контурами   │       1       │

│     │циркуляции                                       │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  4  │Аппарат для аутогемотрансфузии (гемосепаратор)   │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  5  │Портативный аппарат для измерения активированного│       1       │

│     │времени свертывания                              │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  6  │Портативный анализатор газов крови (газы крови,  │1 на 2 смежные │

│     │кислотно-основное состояние, электролитный       │ операционные  │

│     │состав)                                          │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  7  │На каждые 3 операционные - наркозно-дыхательный  │ Дополнительно │

│     │аппарат и аппарат искусственного кровообращения  │               │

└─────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

# Палата интенсивной терапии (ПИТ) отделения сосудистой хирургии (из расчета 20 коек)

┌─────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐

│N п/п│                  Наименование                  │   Требуемое    │

│     │                                                │количество, шт. │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│     │                                                │                │

│     │            I. Аппаратура и приборы             │                │

│     │                                                │                │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│  1  │Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации │1 на палату из 3│

│     │                                                │    больных     │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│  2  │Электрокардиограф 12 канальный                  │       3        │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│  3  │Электрокардиостимулятор для миокардиальной,     │  1 на 3 койки  │

│     │трансвенозной эндокардиальной и наружной        │                │

│     │(чрескожной) электрической стимуляции сердца    │                │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│  4  │Передвижной аппарат для ультразвукового         │       1        │

│     │исследования сердца и сосудов                   │                │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│  5  │Электроотсасыватель хирургический с             │ По числу коек  │

│     │бактериальным фильтром                          │      ПИТ       │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│  6  │Кислородные индивидуальные распылители с        │ По числу коек  │

│     │системой увлажнения и подогрева                 │      ПИТ       │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│  7  │Функциональные кровати для отделений реанимации │ По числу коек  │

│     │и интенсивной терапии с прикроватными столиками │      ПИТ       │

│     │и тумбами                                       │                │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│  8  │Аппарат для согревания пациента                 │  1 на 2 койки  │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│  9  │Прикроватные кардиомониторы с центральным       │ По числу коек  │

│     │компьютером и регистрацией 5 отведений          │      ПИТ       │

│     │электрокардиограммы, частоты сердечных          │                │

│     │сокращений, частоты дыхания, инвазивным         │                │

│     │измерением артериального давления, давления     │                │

│     │легочной артерии, центрального венозного        │                │

│     │давления, сердечного выброса, неинвазивным      │                │

│     │измерением артериального давления, насыщения    │                │

│     │гемоглобина кислородом, температуры тела с      │                │

│     │автоматическим включением сигнала тревоги при   │                │

│     │выходе контролируемого параметра за             │                │

│     │установленные пределы                           │                │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 10  │Аппарат для искусственной вентиляции легких с   │ По количеству  │

│     │возможностью программной искусственной          │      коек      │

│     │вентиляции и мониторингом функции внешнего      │                │

│     │дыхания, со встроенным газоанализом             │                │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 11  │Аппарат для проведения спонтанного дыхания под  │ 1 аппарат на 2 │

│     │постоянным положительным давлением и маски к    │     койки      │

│     │нему                                            │                │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 12  │Портативный дыхательный аппарат для             │       2        │

│     │транспортировки                                 │                │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 13  │Набор для интубации трахеи                      │2 набора на ПИТ │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 14  │Автоматические дозаторы лекарственных веществ   │ 3 дозатора на  │

│     │шприцевые                                       │     койку      │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 15  │Инфузоматы                                      │  2 прибора на  │

│     │                                                │     койку      │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 16  │Мобильный переносной набор для проведения       │ 1 набор на ПИТ │

│     │реанимационных мероприятий в других отделениях, │                │

│     │включающий воздухопровод, аппарат для ручной    │                │

│     │искусственной вентиляции легких, наружный ручной│                │

│     │дефибриллятор с возможностью контроля           │                │

│     │электрокардиограммы с собственных электродов и  │                │

│     │автономным питанием, шприцы, набор лекарственных│                │

│     │средств                                         │                │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 17  │Набор инструментов и приспособлений для малых   │ 1 набор на ПИТ │

│     │хирургических вмешательств (артерио- и          │                │

│     │веносекция, артерио- и венопункция,             │                │

│     │трахеостомия)                                   │                │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 18  │Аппаратура связи с бригадами машин скорой       │ 1 комплект для │

│     │медицинской помощи                              │дежурного врача │

└─────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘

# Отделение сосудистой хирургии, выполняющее операции на аорте и магистральных артериях (из расчета 20 коек)

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐

│N п/п│                  Наименование                   │   Требуемое   │

│     │                                                 │количество, шт.│

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│     │                                                 │               │

│     │       I Специальная мебель и оборудование       │               │

│     │                                                 │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  1  │Кровати хирургические, функциональные            │ по числу коек │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  2  │Прикроватный столик                              │ по числу коек │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  3  │Прикроватная тумба                               │ по числу коек │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  4  │Кресло-туалет                                    │ по требованию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  5  │Консоль для размещения медицинского оборудования,│ По числу коек │

│     │подвода медицинских газов, электрических розеток │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│     │                                                 │               │

│     │ II Дополнительное оборудование для операционной │               │

│     │ при операциях на аорте и магистральных артериях │               │

│     │                                                 │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  1  │Лампа бестеневая (не менее 2-х сателлитов)       │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│     │Рентгенопрозрачный операционный стол, со         │       1       │

│     │смещаемой рентгенонегативной столешницей         │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  2  │Аппарат для реинфузии крови (для операционной)   │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  3  │Устройство для вспомогательного кровообращения (1│       1       │

│     │на 3 сосудистые операционные)                    │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  4  │Аппарат для экстренной стерилизации инструментов │       1       │

│     │и материалов                                     │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  5  │Аппарат для согревания пациента 1 на 2 кровати   │ 1 на 2 койки  │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  6  │Транскраниальный пульсоксиметр                   │  1 на каждую  │

│     │                                                 │ операционную  │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  7  │Электрокоагулятор с функциями биполярного,       │       1       │

│     │диссекционного и спрей режимов                   │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│     │                                                 │               │

│     │             III Аппараты и приборы              │               │

│     │                                                 │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  1  │Кардиомониторы для операционной (6 канальные)    │     1 на      │

│     │                                                 │ операционную  │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  2  │Электрокардиограф многоканальный                 │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  3  │Дефибриллятор                                    │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  4  │Временные носимые электрокардиостимуляторы       │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  5  │Дефибриллятор-монитор синхронизируемый с         │       1       │

│     │электродами для внутренней и внешней             │               │

│     │дефибрилляции                                    │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  6  │Операционный монитор с отображением на экране не │       1       │

│     │менее 5 кривых с возможностями измерения:        │               │

│     │электрокардиограммы - 5 отведений, инвазивное    │               │

│     │давление, неинвазивное давление, сердечный       │               │

│     │выброс, температура, пульс, анестезиологические  │               │

│     │газы                                             │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  7  │Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью      │       1       │

│     │ручной масочной вентиляции и принудительной по   │               │

│     │объему и по давлению, с испарителями и встроенным│               │

│     │газоанализом                                     │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  8  │Термоматрас для согревания больного              │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  9  │Аппарат для фильтрации реиндуцируемой крови      │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 10  │Стойка инфузионная для 5 дозаторов и 3           │       1       │

│     │инфузоматов                                      │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 11  │Мобильный ангиограф с возможностью субтракции,   │    1 на 3     │

│     │записи и архивации изображения.                  │ операционные  │

│     │                                                 │      или      │

│     │                                                 │ операционный  │

│     │                                                 │     блок      │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 12  │Мобильный ангиограф с возможностью субтракции,   │    1 на 3     │

│     │записи и архивации изображения                   │ операционные  │

│     │                                                 │      или      │

│     │                                                 │ операционный  │

│     │                                                 │     блок      │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 13  │Централизованная подводка медицинских газов      │       1       │

└─────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

# Операционная и отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма и электрокардистимуляции (из расчета 20 коек)

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐

│N п/п│                  Наименование                   │   Требуемое   │

│     │                                                 │количество, шт.│

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│     │                                                 │               │

│     │       I Специальная мебель и оборудование       │               │

│     │                                                 │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  1  │Кровати хирургические функциональные             │ по числу коек │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  2  │Прикроватный столик                              │ по числу коек │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  3  │Прикроватная тумба                               │ по числу коек │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  4  │Кресло-туалет                                    │ по числу коек │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  5  │Прикроватная информационная доска (маркерная)    │ по числу коек │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  6  │Прикроватные кардиомониторы с центральным пультом│1 комплект для │

│     │и регистрацией электрокардиограммы, артериального│  4-х больных  │

│     │давления, частоты сердечных сокращений, частоты  │               │

│     │дыхания и автоматическим включением сигнала      │               │

│     │тревоги при выходе контролируемого параметра за  │               │

│     │установленные пределы                            │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  7  │Электрокардиограф многоканальный                 │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  8  │Электрокардиограф одноканальный                  │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  9  │Дефибриллятор                                    │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 11  │Стационарные временные электрокардиостимуляторы  │       3       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 12  │Временные носимые электрокардиостимуляторы       │       5       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 13  │Тележка грузовая межкорпусная                    │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 14  │Штатив медицинский (инфузионная стойка)          │ 2 на 1 койку  │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│     │                                                 │               │

│     │ II Дополнительное оборудование для операционной │               │

│     │                                                 │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  1  │Операционный стол                                │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  2  │Стол для стерильных инструментов и белья         │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  3  │Столик операционной сестры                       │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  4  │Биксы и биксодержатели.                          │ по требованию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  5  │Шкафы для инструментов, белья и медикаментов     │ по требованию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  6  │Операционный светильник (стационарный,           │       1       │

│     │бестеневой)                                      │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  7  │Аспиратор (отсасыватель) хирургический           │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  8  │Электрокоагулятор хирургический                  │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  9  │Металлические и стеклянные емкости для химической│ по требованию │

│     │стерилизации катетеров                           │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 10  │Инструменты и наборы, необходимые для проведения │ по требованию │

│     │интубационного и внутривенного наркоза           │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│     │                                                 │               │

│     │             III Аппараты и приборы              │               │

│     │                                                 │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  1  │Операционный рентгеновский аппарат с             │       1       │

│     │электронно-оптическим преобразователем двух или  │               │

│     │однопроекционный с дугой (ручное или механическое│               │

│     │орбитальное движение)                            │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  2  │Операционный стол с автоматически или вручную    │       1       │

│     │изменяющимся уровнем и с покрытием, прозрачным   │               │

│     │для рентгеновских лучей                          │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  3  │Кардиомонитор для контроля одного-двух отведений │       1       │

│     │электрокардиограммы, инвазивного и неинвазивного │               │

│     │артериального давления и пульсоксиметр           │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  4  │Кардиокомплекс для неинвазивного картирования    │       1       │

│     │сердца на 240 каналов с системой чреспищеводной  │               │

│     │электрокардиостимуляции                          │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  5  │Кардиокомплекс для инвазивного                   │       1       │

│     │электрофизиологического электрокардиостимулятора │               │

│     │с возможностью регистрации 12 отведений          │               │

│     │электрокардиограммы, 64 внутрисердечных          │               │

│     │электрограмм путем использования биоусилителей с │               │

│     │регистрационным пишущим устройством или на       │               │

│     │магнитных дисках-накопителях от 500 Мб           │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  6  │Дефибриллятор                                    │       2       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  7  │Программируемый наружный многофункциональный     │       1       │

│     │электрокардиостимулятор для                      │               │

│     │электрофизиологического исследования             │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  8  │Электрокардиостимулятор наружный временный       │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  9  │Тестер для контроля электрокардиостимулятор перед│       1       │

│     │имплантацией                                     │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 10  │Радиочастотный аблятор с температурным контролем │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 11  │Инструменты для проведения диагностических       │ по требованию │

│     │интервенционных вмешательств                     │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 13  │Игла для транссептальной пункции                 │ по требованию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 14  │Интродьюсеры для введения электродов размером от │ по требованию │

│     │4F до 12F                                        │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 15  │Электроды для проведения инвазивного             │ по требованию │

│     │электрофизиологического исследования от 2 до 20  │               │

│     │(количество зависит от числа выполняемых         │               │

│     │исследований, но не менее 1 комплекта из 4-х     │               │

│     │электродов для проведения инвазивных             │               │

│     │электрофизиологических исследований)             │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│     │                                                 │               │

│     │   IV Дополнительное оборудование для кабинета   │               │

│     │       электрофизиологических исследований       │               │

│     │              рентгенооперационной               │               │

│     │                                                 │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  1  │Операционный стол                                │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  2  │Стол для стерильных инструментов и белья         │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  3  │Столик операционной сестры                       │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  4  │Столик анестезиологической сестры                │       2       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  5  │Биксы и биксодержатели                           │ по требованию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  6  │Шкафы для инструментов, белья и медикаментов     │ по требованию │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  7  │Аспиратор (отсасыватель) хирургический           │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  8  │Электрокоагулятор хирургический                  │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  9  │Металлические и стеклянные емкости для химической│ по требованию │

│     │стерилизации катетеров                           │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 10  │Инструментарий и аппаратура, необходимая для     │ по требованию │

│     │проведения интубационного и внутривенного наркоза│               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│     │                                                 │               │

│     │  V Дополнительное оборудование для проведения   │               │

│     │ операций на сердце у больных с аритмиями, в том │               │

│     │  числе сочетающимися с пороками и ишемической   │               │

│     │                 болезнью сердца                 │               │

│     │                                                 │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  1  │Наружный программируемый электрокардиостимулятор │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  2  │Эпикардиальные референтные и картирующие би- или │ по требованию │

│     │триполярные электроды для картирования сердца    │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  3  │Многоканальные электроды от 10 до 80 биполярных  │ по требованию │

│     │электродов в виде пластин или сетки, надеваемой  │               │

│     │на всю эпикардиальную поверхность сердца для     │               │

│     │проведения компьютерного картирования сердца с   │               │

│     │записью всех электрограмм в течение одного       │               │

│     │кардиоцикла                                      │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  4  │Предусилители, усилители со специальными         │ по требованию │

│     │фильтрами и электрофизиологическая аппаратура для│               │

│     │регистрации от одного до трех отведений          │               │

│     │электрокардиограммы и от трех (минимальное) до   │               │

│     │256 би- или униполярных электрограмм с сердца во │               │

│     │время проведения операции                        │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  5  │Аппаратура для миниинвазивной и торакоскопической│ по требованию │

│     │хирургии аритмий сердца с видеоподдержкой,       │               │

│     │включая торакопорты и инструментарий для         │               │

│     │проведения подобных операций                     │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│     │                                                 │               │

│     │   VI Аппаратура для проведения искусственного   │               │

│     │                 кровообращения                  │               │

│     │                                                 │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  1  │Аппарат искусственного кровообращения модульной  │       1       │

│     │комплектации с пятью роликовыми насосам и        │               │

│     │электронными системами гарантии безопасности     │               │

│     │(датчик уровня, датчик воздушных пузырьков,      │               │

│     │датчики давления) (2 шт.)                        │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  2  │Терморегулирующее устройство с двумя контурами   │       1       │

│     │циркуляции                                       │               │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  3  │Смеситель газовый                                │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  4  │Аппарат для аутогемотрансфузии (гемосепаратор)   │       1       │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│  5  │Портативный анализатор газов крови (газы крови,  │1 на 2 смежные │

│     │кислотно-основное состояние, электролитный       │ операционные  │

│     │состав)                                          │               │

└─────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

Приложение N 3

к Порядку оказания медицинской помощи

больным с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, требующими диагностики

или лечения с применением хирургических

и/или рентгенэндоваскулярных методов,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения и социального развития РФ

от 30 декабря 2009 г. N 1044н

# Рекомендуемые штатные нормативы
организации, оказывающей медицинскую помощь по профилю "сердечно-сосудистая хирургия", учитывающие составы оперирующих бригад

# Кардиохирургическое отделение (из расчета на 20 коек)

┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│               Наименование должностей               │   Количество    │

│                                                     │ должностей при  │

│                                                     │     работе      │

│                                                     │  круглосуточно  │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Заведующий отделением                                │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Старшая медицинская сестра                           │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Сестра-хозяйка                                       │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Сердечно-сосудистый хирург                           │        3        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Врач-кардиолог                                       │       5,5       │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Врач ультразвуковой диагностики                      │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Медицинская сестра постовая                          │     2 поста     │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Медицинская сестра процедурной                       │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Младшая медицинская сестра по уходу за больными      │       5,5       │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Санитарка                                            │        7        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Медицинская сестра перевязочной                      │        1        │

└─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

# Состав оперирующей бригады кардиохирургического отделения (из расчета на 20 коек)

┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│               Наименование должностей               │   Количество    │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Врач сердечно-сосудистый  хирург,  специализирующийся│        3        │

│на  выполнении  операций  коронарного   шунтирования,│                 │

│протезирования и пластики клапанов сердца            │                 │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Врач анестезиолог-реаниматолог                       │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Врач-трасфузиолог#                                   │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Операционная медицинская сестра                      │        2        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Медицинская сестра-анестезист                        │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Медицинская сестра (трансфузиология)                 │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Санитарка                                            │        1        │

└─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

# Кардиохирургическое отделение для лечения детей с врожденными пороками сердца (из расчета на 20 коек)

┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│               Наименование должностей               │   Количество    │

│                                                     │ должностей при  │

│                                                     │ круглосуточной  │

│                                                     │работе отделения │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Заведующий отделением врач сердечно-сосудистый хирург│        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Старшая медицинская сестра                           │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Сестра-хозяйка                                       │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Сердечно-сосудистый хирург                           │        3        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Врач-кардиолог                                       │       6,5       │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Врач функциональной диагностики                      │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Врач ультразвуковой диагностики                      │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Медицинская сестра постовая                          │     4 поста     │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Медицинская сестра процедурной                       │        2        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Младшая медицинская сестра по уходу за больными      │     2 поста     │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Санитарка                                            │        7        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Медицинская сестра перевязочной                      │        1        │

└─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

# Состав оперирующей бригады кардиохирургического отделения для оказания медицинской помощи детям с врожденными пороками сердца (из расчета на 20 коек)

┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│               Наименование должностей               │   Количество    │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Врач сердечно-сосудистый  хирург,  специализирующийся│        3        │

│на выполнении операций по коррекции ВПС              │                 │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Врач-анестезиолог-реаниматолог                       │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Врач-трасфузиолог#                                   │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Медицинская сестра операционной                      │        2        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Медицинская сестра-анестезист                        │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Медицинская сестра (трансфузиология)                 │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Санитарка                                            │        1        │

└─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

# Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения

┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│               Наименование должностей               │   Количество    │

│                                                     │ должностей при  │

│                                                     │     работе      │

│                                                     │  круглосуточно  │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Заведующий отделением - врач-специалист              │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Старшая медицинская сестра                           │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Сестра-хозяйка                                       │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Врач-специалист                                      │       5,5       │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Врач-анестезиолог-реаниматолог                       │       5,5       │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Рентгенолаборант                                     │        6        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Медицинская сестра операционной                      │        6        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Медицинская сестра-анестезист                        │        6        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Санитарка                                            │        6        │

└─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

# Состав оперирующей бригады при выполнении рентгенохирургических диагностических и лечебных вмешательствах

┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│               Наименование должностей               │   Количество    │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Врач-специалист                                      │        2        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Врач анестезиолог-реаниматолог                       │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Врач-кардиолог                                       │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Медицинская сестра операционной                      │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Медицинская сестра-анестезист                        │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Рентгенолаборант                                     │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Санитарка                                            │        1        │

└─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

# Отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма и электрокардиостимуляции
(из расчета на 20 коек)

┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│               Наименование должностей               │   Количество    │

│                                                     │ должностей при  │

│                                                     │     работе      │

│                                                     │  круглосуточно  │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Заведующий отделением - врач-специалист              │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Старшая медицинская сестра                           │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Сестра-хозяйка                                       │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Сердечно-сосудистый хирург                           │        3        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Врач-кардиолог                                       │       5,5       │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Врач функциональной диагностики                      │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Врач ультразвуковой диагностики                      │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Медицинская сестра постовая                          │     2 поста     │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Медицинская сестра процедурной                       │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Санитарка                                            │        7        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Санитарка-уборщица (палатная)                        │        1        │

└─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

# Состав оперирующей бригады отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма и электрокардиостимуляции
(из расчета на 20 коек)

┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│               Наименование должностей               │   Количество    │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Врач   хирург,   специализирующийся   на   выполнении│        1        │

│интервенционных  и  хирургических  вмешательств   при│                 │

│аритмиях                                             │                 │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Врач-анестезиолог-реаниматолог                       │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Врач-кардиолог                                       │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Медицинская сестра операционной                      │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Рентгенолаборант                                     │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Санитарка                                            │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Инженер                                              │       0,5       │

└─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

# Отделение сосудистой хирургии (из расчета на 20 коек)

┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│               Наименование должностей               │   Количество    │

│                                                     │ должностей при  │

│                                                     │     работе      │

│                                                     │  круглосуточно  │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Заведующий отделением                                │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Старшая медицинская сестра                           │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Сестра-хозяйка                                       │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Сердечно-сосудистый хирург                           │       4,5       │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Врач-кардиолог                                       │        2        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Врач ультразвуковой диагностики                      │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Медицинская сестра постовая                          │     2 поста     │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Медицинская сестра процедурной                       │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Младшая медицинская сестра по уходу за больными      │       5,5       │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Санитарка                                            │        6        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Санитарка-уборщица (палатная)                        │        1        │

└─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

# Состав оперирующей бригады отделения сосудистой хирургии (из расчета на 20 коек)

┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│               Наименование должностей               │   Количество    │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Врач - сердечно-сосудистый хирург, специализирующийся│        3        │

│на выполнении сосудистых операций                    │                 │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Врач-анестезиолог-реаниматолог                       │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Медицинская сестра операционная                      │        2        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Рентгенолаборант                                     │        1        │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Санитарка                                            │        1        │

└─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘